АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕРЦЕВСКОЕ»

КОНОШСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Ерцево Коношский район

Архангельская область

от  09 августа 2016 года                                                   № 35

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016/2017 г.г. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на  территории муниципального образования Ерцевское

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  на основании Устава муниципального образования «Ерцевское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования «Ерцевское» теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии .

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление в муниципальном «Вестнике» или на официальном сайте администрации МО «Ерцевское».

Глава  муниципального  образования                            С.А.Михальчук

Утверждена

постановлением администрации

МО «Ерцевское»

От 09.08.2016 г. №35

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016/2017 г.г. на  территории муниципального образования «Ерцевское»

2016 г.

| Цель программы: | проверка готовности объектов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории к отопительному периоду 2016/2017 |
| --- | --- |
| Задачи программы: | обеспечение готовности объектов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории к отопительному периоду 2016/2017 |
| Объекты теплоснабжения: | МУП «Ерцевские теплосети»: - котельные п.Ерцево - тепловые сети. |
| Объекты (потребители), подлежащие проверке: |
| №п/п Наименование объекта, место расположения 1 ООО «Луч» Жилой фонд 69 домов п. Ерцево 2 МБОУ «Ерцевская СШ» п.Ерцево ул.Южная,36,38,30,32, ул.Комсомольская 6 3 ИП Денисов п.Ерцево ул.Южная,24 4 МБУ ДО «ДШИ №8» п.Ерцево ул.Гагарина, 34 5 МБУК «БСКР» п.Ерцево ул.Гагарина, 31 6 Администрация МО «Ерцевское» п.Ерцево ул.Гагарина,10 7 МБУК Ерцевский Центр досуга п.Ерцево ул.Гагарина,22а 8 ООО «Ритм» (аптека) п.Ерцево ул.Южная, 22 9 ФГУП «Почта России» п.Ерцево ул.Гагарина, 9 10 ГБУЗ «КРЦБ» п.Ерцево ул.Комсомольская,3 |
| Сроки проведения |
| с 29 августа по 02 сентября 2016 года |

| Документы, проверяемые в ходе проверки: | - акты готовности объекта к отопительному периоду. |
| --- | --- |
| Итоговый документ | - паспорт готовности к отопительному периоду |

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Программа по проверке готовности  к отопительному периоду на территории муниципального образования «Ерцевское» теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии  (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный № 28269 (далее - Правила), Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314). Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 « Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 285,

1.2. Программа определяет порядок действий администрации муниципального образования (далее – Администрация) при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду осуществляются комиссиями, назначенными распоряжением главы администрации муниципального образования.

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно

приложению № 2.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии готово к отопительному периоду»;

«теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии будет готово к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией»;

«теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии не готово к отопительному периоду».

1.6. Акт, составленный в двух экземплярах, учитывается в системе делопроизводства Администрации. Один экземпляр акта выдается руководителю теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки.

Акт регистрируется в «Журнал регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду».

1.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

1.8. Паспорт (приложение № 3) готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией Администрации по рекомендуемому образцу, утвержденному Правилами и выдается Северо-Западным управлением Ростехнадзора, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, выданных Администрацией».

1.9. Теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, не получивший по проверяемым объектам паспорт готовности до 15 ноября 2016 г., продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

## 2.Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающей организации

1. В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов   теплоснабжающей организации  муниципального образования «Ерцевское» должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 6, 8 и 12 пункта 1.

## 3.Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов   теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Ерцевское» должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

11) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

12) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями установленными  приказом министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103 (Приложение № 1).

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 12 и 12 пункта 1.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО  «Ерцевское»

От 09 .08.2016 г. №35

Критерии надёжности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

### Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Ерцевское»

От 09.08.2016 г. № 35

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                            "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО  «Ерцевское»

От 09.08.2016 г. № 35

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)